ALCANCE DE AUDITORIA

Las auditorías internas se llevaron a cabo del 25 de abril al 08 junio de 2011, considerando los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) e ISO/IEC 17025: 2005 (NMX-EC-17025-IMNC-2006) al igual que los documentos emitidos por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad del Centro de Investigación en Materiales Avanzados.

Las áreas administrativas y los laboratorios dentro del SGC son: Dirección General**, Representante de la Dirección/Representante autorizado/Responsable de las Revisiones por la Dirección y del Control de Documentos (Administrador del Programa de Calidad)**, Vinculación (Coordinación de Servicios y Coordinación de Atención al Cliente)**, Tecnología de la Información y Comunicaciones**, Mantenimiento**, Coordinación de Comunicación**, Recursos Humanos**, Adquisiciones**, Control Patrimonial**, Coordinación del Equipo de Auditores Internos**,.Análisis Químicos**, Análisis Térmicos*, Calidad del Agua*, Calidad del Aire**, Corrosión**,  Espectroscopía de Infrarrojo*, Metrología-Área Dimensional**, Metrología - Área Eléctrica**, Metrología-Área Humedad**, Metrología-Área Masa**, Metrología-Área Presión*, Metrología-Área Temperatura**,  Metrología-Área Volumen**, Microscopía Electrónica de Barrido*, Pruebas Mecánicas*, Rayos X *, y Residuos*.

*Laboratorios solo bajo el alcance de la Certificación en base a la norma ISO 9001: 2008 (NMX-CC-9001-INMX-2008).

**Laboratorios y áreas bajo el alcance de la Acreditación en base a la norma ISO/IEC 17025: 2005 (NMX-EC-17025-IMNC-2006)   y la Certificación.

OBJETIVO

Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., es conforme con lo planificado y con los requisitos especificados en el alcance, a través de auditorías internas con un enfoque a procesos.

RESULTADOS

Las auditorías internas muestran un Sistema de Gestión de la Calidad sólido con procedimientos y controles eficaces, el cual es mantenido por personal comprometido y conciente de la importancia de sus actividades y de su contribución al logro de los objetivos.

Durante las auditorías se detectó:

| Hallazgo | 9001 | 17025 |
| --- | --- | --- |
| No conforme | 6 | 7 |
| Observación | 1 | 0 |

La mayoría de estas desviaciones fueron encontradas en los puntos 5.5.1; 6.2.2 d) de la norma 9001 y 4.1.5 k) de la norma 17025.

Todas las No Conformidades y Observaciones se les atendió de una manera eficaz y oportuna y se redactan a continuación:

NO CONFORMIDADES

Proceso de Seguimiento y Medición:

| Área Auditada | Auditores | Cláusulas | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| APC (Revisiones por la Dirección y Evaluación de Indicadores) | Daniel Lardizábal Damaris Acosta | ISO 9001 5.6.1 ISO/IEC 17025 4.15.1 | No se encontró evidencia de que se llevaron a cabo revisiones por la dirección en diciembre de 2010 de acuerdo al plan anual de Revisiones por la Dirección 2010 y el procedimiento de revisiones por la dirección CA15, el cual indica una frecuencia semestral para efectuar dichas sesiones. |

Proceso de Apoyo:

| Área Auditada | Auditores | Cláusulas | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Adquisiciones (Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios) | Elías Ramírez Luis Lozoya | ISO 9001:2008 6.2.2 d) ISO/IEC 17025 4.1.5 k); 4.2.1 | El Jefe del Departamento conoce la ubicación y contenido de los documentos del SGC, sin embargo, el personal de apoyo desconoce los documentos involucrados en el SGC. |
|  |  | ISO 9001: 2008 5.5.1 ISO/IEC 17025: 2005 4.1.5 f) | El Jefe del Departamento no cuenta con el nombramiento para ser responsable del procedimiento de adquisiciones, así como tampoco se cuenta con la carta de responsabilidades y funciones para el desempeño de sus actividades. |
| APC (Control de Documentos) | Armando Reyes Hilda Esparza | ISO 9001 4.2.3.b) ISO/IEC 17025 4.3.2.1 4.3.2.2. b) | Se revisaron los 26 procedimientos vigentes y el Manual de Calidad (MAC01-12) encontrando que no han sido actualizados con el nombre y la firma del Administrador del Programa de Calidad. Así mismo, el Plan de Calidad (MAC03-01) no se encuentra actualizado con el nombre del Controlador de Documentos, los asistentes del Programa de Calidad y el Nombre del Coordinador del Equipo de Comunicación. |
|  |  | ISO 9001: 2008 5.5.1 ISO/IEC 17025: 2005 4.1.5 f) | El Administrador del Programa de Calidad no cuenta con una carta de responsabilidades y funciones donde se definan responsabilidades y autoridad como Controlador de Documentos de acuerdo al Manual de Calidad (MAC01). |
| Recursos Humanos (Contratación y Capacitación de Personal) | Elías Ramírez Alma Rubio | ISO 9001:2008 6.2.2 d) ISO/IEC 17025 4.1.5 k) 4.2.1 | El personal del Departamento no está familiarizado con algunos documentos del SGC. |

Proceso de Servicios de Pruebas y Calibración:

| Área Auditada | Auditores | Cláusulas | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Metrología área Dimensional | Alma Rubio Adán Borunda Mónica Rodríguez | Política EA, ema. 5.2.1 | No se muestra evidencia de haber participado en ensayos de aptitud con resultados satisfactorios. |

OBSERVACIONES

Proceso de Apoyo

| Área Auditada | Auditores | Cláusulas | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Adquisiciones (Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios) | Elías Ramírez Luis Lozoya | ISO 9001:2008 4.2.1 a) y 5.3 d) | El Jefe del Departamento mostró conocimiento en cuanto a la política de calidad de la Institución, sin embargo no fue así con respecto al personal a su cargo. |

REALIZÓ

Juan I. Bustillo Salcido Administrador del Programa de Calidad